АКТ   №_________

демонтажа расчетного прибора учета электроэнергии

АО «Петербургская сбытовая компания»			             ______   _____________ 20__ год

Отдел технического аудита					   (дата) 		(месяц)

потребителей электроэнергии                                                     Время: ______ ч._____________ мин.

_______________________________________________________________________________________

(Наименование потребителя электроэнергии)

_______________________________________________________________________________________

(Адрес потребителя )

________________________________________________________________________________________________________

( № Договора энергоснабжения)

Представителями АО «Петербургская сбытовая компания» ______________________________________________

(Ф.И.О., должности)

в присутствии представителя потребителя_________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

лица, приглашенного для участия в процедуре ______________________________________________________

(Организация, Ф.И.О., должность)

Проведен демонтаж технических средств ИК электрической энергии, установленных в точке учёта: _________________________________________________________________________________________________________

(номер точки учёта согласно договору энергоснабжения, параметры защитного аппарата на вводе, хоз. назначение объекта)

- Расчётного счётчика электрической энергии, место установки: ___________________________

(наименование РУ, помещения)

| вид измеряемой энергии | заводской № | тип | показания | год выпуска | класс точности | параметры |  | данные пломб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поверочной |  | энергоснабжающей |  |
|  |  |  |  |  |  | Iном, А | Uном, В | квартал- год поверки | Дата истечения МПИ | № пломбы на клеммной крышке |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до работ | после работ |
| Апр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аобр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рпр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наличие испытательной колодки:	_____			__________		____________

Да / нет		      	№ пломбы (до работ)		№ пломбы (после работ)

Наличие прочих пломб на счетчике:	____________		__________		____________

Место установки		№ пломбы (до работ)		№ пломбы (после работ)

Балансовая принадлежность прибора учета:   Потребитель  / АО «ПСК» /  ГП  /  др.:___________________

- Трансформаторов тока, место установки: _________________________________________________

| фаза | тип | заводской № | год выпуска | класс точности измерительной обмотки | параметры тр.тока I1/I2 | данные пломб |  |  |  | измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | поверочной |  | энергоснабжающей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал- год поверки | Дата истечения МПИ | № пломбы на клеммной крышке |  | Uфаз В | Iфаз А |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до работ | после работ |  |  |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Балансовая принадлежность тр-в тока:   Потребитель  / АО «ПСК» /  ГП  /  ПАО «Россети Ленэнерго»  / др.:__________________

АКТ   №_________

- Трансформаторов напряжения, место установки: ___________________________________________

| фаза | тип | заводской № | год выпуска | класс точности измерит. обмотки | параметры тр.напряжения U1/U2 | данные пломб |  |  |  | измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | поверочной |  | энергоснабжающей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Квартал – год поверки | Дата истечения МПИ | № пломбы на клеммной крышке |  | Uфаз В | Iфаз А |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до работ | после работ |  |  |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Балансовая принадлежность тр-в напряжения: Потребитель  / АО «ПСК» /  ГП  /  ПАО «Россети Ленэнерго»  /  др.:___________

4. Основание для проведения работ: _________________________________________________________

5. Схема включения прибора учёта собрана: ________________________________________________

(правильно, неправильно, выявлено безучетное потребление)

6. Измерения проводились следующими поверенными средствами измерения:

Приборы ______________________________          Токоизмерительные клещи _________________________

(тип, номер)								        (тип, номер)

Вторичная цепь 			 				Первичная цепь

Фаза «А» ток ______угол UI______напряжение______ угол UU_______       Фаза «А» ток _____напряжение______

Фаза «В» ток ______угол UI______напряжение______ угол UU_______       Фаза «В» ток _____напряжение______

Фаза «С» ток ______угол UI______напряжение______угол UU_______        Фаза «С» ток _____напряжение______

7. Соответствие оттиску поверителя в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки): ___________________________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Подписи представителей:

АО «Петербургская сбытовая компания»:		__________	       _________________________

(подпись)			      (Ф.И.О.)

__________	       _________________________

(подпись)			      (Ф.И.О.)

Потребителя:   _______________			__________	       _____________________________

(Телефон)				       (подпись)			      (Ф.И.О.)

Лица, приглашенного для участия в проверке: 		__________	       _____________________________

(подпись)			      (Ф.И.О.)

Отказ от подписи акта или несогласие с указанными в акте результатами проверки (указать причину отказа или несогласия):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________