## Прайс лист НЕВА
Приложение № 3 к Техническому заданию
Технические характеристики
№ П/П | Наименование | Ном. напряжение, В | Класс точности | Ном.(макс) ток, А | Число тарифов | Тип отсчетного устройства | Тип крепления | Наличие интерфейса связи | ВхШхГ | ГОСТ
1. Однофазные однотарифные счетчики учета активной энергии прямого включения
1 | НЕВА 101 1S0 230V 5(60) А | 230 | 1.0 | 5(60) | 1 | ЭМОУ | 3 винт. и ТН35 | имп. выход | 164х113х51 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.010 ТУ
2 | НЕВА 102 1S0 230V 5(40) А | 230 | 1.0 | 5(40) | 1 | ЭМОУ | ТН35 | имп. выход | 117х20х63 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.010 ТУ
3 | НЕВА 103 1S0 230V 5(60) А (неразборный корпус) | 230 | 1.0 | 5(60) | 1 | ЭМОУ | ТН35 | имп. выход | 93х92х63 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.010 ТУ
4 | НЕВА 103 1S0 230V 5(80) А (неразборный корпус) | 230 | 1.0 | 5(80) | 1 | ЭМОУ | ТН35 | имп. выход | 93х92х63 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.010 ТУ
5 | НЕВА 104 1S0 230V 5(60) А | 230 | 1.0 | 5(60) | 1 | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | имп. выход | 164х113х51 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.010 ТУ
6 | НЕВА 105 1S0 230V 5(40) А | 230 | 1.0 | 5(40) | 1 | ЖКИ | ТН35 | имп. выход | 117х20х63 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.010 ТУ
7 | НЕВА 106 1S0 230V 5(60) А (неразборный корпус) | 230 | 1.0 | 5(60) | 1 | ЖКИ | ТН35 | имп. выход | 93х92х63 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.010 ТУ
8 | Планка переходная 1Ф 5din (НЕВА 103, 106, 124)
2. Однофазные многотарифные счетчики учета активной энергии прямого включения
9 | НЕВА МТ 112 AS O 5(60)А (журнал событий, электронная пломба, оптопорт) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт | 164х113х51 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
10 | НЕВА МТ 112 AS E4 5(60)A (EIA-485 функционирующий с питанием от внешнего БП, оптопорт, журнал событий, две электронные пломбы - корпуса и крышки клеммной колодки, невыпадающие винты в клеммной колодке) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 164х113х51 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
11 | НЕВА МТ 112 AS GSMNB 5(60)А (модем NB-Iot, выносная антенна, журнал событий, две электронные пломбы - корпуса и крышки клеммной колодки, оптопорт, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, модем NB-Iot | 164х113х51 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
12 | НЕВА МТ 113 AS OP 5(100)А (профиль мощности, журнал событий, оптопорт, кнопка разрешения программирования) | 230 | 1.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт | 173,5х118х55,6 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.002 01 ТУ
13 | НЕВА МТ 114 AS E4PC 5(60) А (EIA-485, профиль мощности, журнал событий, оптопорт, встроенный расцепитель, кнопка разрешения программирования) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485 | 173,5х118х55,6 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.002 01 ТУ
14 | НЕВА МТ 124 AS O 5(60) А (журнал событий, электронная пломба, оптопорт, неразборный корпус) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт | 102х90х68 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
15 | НЕВА МТ 124 AS OP 5(60)А (профиль мощности, журнал событий, электронная пломба, оптопорт, неразборный корпус) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт | 102х90х68 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.002 01 ТУ
16 | НЕВА МТ 124 AS E4P 5(60)А (EIA-485, электронная пломба, профиль мощности, оптопорт, журнал событий) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 102х90х68 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
17 | НЕВА МТ 124 AR2S E4PC 5(60)А (EIA-485,активная/реактивная энергия, профиль мощности, журнал событий, оптопорт, подсветка ЖКИ, датчик тока в цепи нулевого провода, встроенный расцепитель, электронные пломбы кр.клемм.колодки и копуса, датчик магнитного поля) | 230 | 1.0/2.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 102х90х68 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
18 | НЕВА МТ 115 AR2S E4PC 5(80)А (EIA-485,активная/реактивная энергия, профиль мощности, журнал событий, оптопорт, подсветка ЖКИ, датчик тока в цепи нулевого провода, встроенный расцепитель, электронные пломбы кр.клемм.колодки и копуса, датчик магнитного поля, звуковой зуммер информирования, сменная батарея) | 230 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 180х135х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
19 | НЕВА МТ 115 AR2S GSM1PC 5(80)А (GSM-модем, EIA-485,активная/реактивная энергия, профиль мощности, журнал событий, оптопорт, подсветка ЖКИ, датчик тока в цепи нулевого провода, встроенный расцепитель, электронные пломбы кр.клемм.колодки и копуса, датчик магнитного поля, звуковой зуммер информирования, сменная батарея, выносная антенна с разъемом SMA) | 230 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 180х135х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
20 | НЕВА МТ 115 AR2S GSMNBPC 5(80)A (NB-Iot-модем, EIA-485,активная/реактивная энергия, профиль мощности, журнал событий, оптопорт, подсветка ЖКИ, датчик тока в цепи нулевого провода, встроенный расцепитель, электронные пломбы кр.клемм.колодки и копуса, датчик магнитного поля, звуковой зуммер информирования, сменная батарея, выносная антенна с разъемом SMA) | 230 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485, модем NB-Iot | 180х135х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
3. Трехфазные однотарифные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения
21 | НЕВА 301 0,5TO 230V/1(7,5)А (индикатор напряжения и нагрузки пофазно) | 3*230/400 | 0.5S | 1(7,5) | 1 | ЭМОУ | 3 винт. и ТН35 | имп. выход | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.22-2012 кл. 0.5S ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
22 | НЕВА 301 0,5TO 230V/5(10)А (индикатор напряжения и нагрузки пофазно) | 3*230/400 | 0.5S | 5(10) | 1 | ЭМОУ | 3 винт. и ТН35 | имп. выход | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.22-2012 кл. 0.5S ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
23 | НЕВА 301 1SO 230V 5(60)А (индикатор напряжения и нагрузки пофазно) | 3*230/400 | 1.0 | 5(60) | 1 | ЭМОУ | 3 винт. и ТН35 | имп. выход | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 кл. 1 ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
24 | НЕВА 301 1SO 230V 5(100)А (индикатор напряжения и нагрузки пофазно) | 3*230/400 | 1.0 | 5(100) | 1 | ЭМОУ | 3 винт. и ТН35 | имп. выход | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 кл. 1 ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
25 | НЕВА 303 0,5T0 230V/1(7,5)А (индикатор напряжения пофазно) | 3*230/400 | 0.5S | 1(7,5) | 1 | ЭМОУ | ТН35 | имп. выход | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.22-2012 кл. 0.5S ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
26 | НЕВА 303 0,5T0 230V/5(10)А (индикатор напряжения пофазно) | 3*230/400 | 0.5S | 5(10) | 1 | ЭМОУ | ТН35 | имп. выход | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.22-2012 кл. 0.5S ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
27 | НЕВА 303 1S0 230V 5(60)А (индикатор напряжения пофазно) | 3*230/400 | 1.0 | 5(60) | 1 | ЭМОУ | ТН35 | имп. выход | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 кл. 1 ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
28 | НЕВА 303 1S0 230V 5(100)А (индикатор напряжения пофазно) | 3*230/400 | 1.0 | 5(100) | 1 | ЭМОУ | ТН35 | имп. выход | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 кл. 1 ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
29 | НЕВА 306 0,5T0 230V/ 1(7,5)А (индикатор напряжения пофазно) | 3*230/400 | 0.5S | 1(7,5) | 1 | ЖКИ | ТН35 | имп. выход | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.22-2012 кл. 0.5S ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
30 | НЕВА 306 0,5T0 230V/ 5(10)А (индикатор напряжения пофазно) | 3*230/400 | 0.5S | 5(10) | 1 | ЖКИ | ТН35 | имп. выход | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.22-2012 кл. 0.5S ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
31 | НЕВА 306 1S0 230V 5(60)А (индикатор напряжения пофазно) | 3*230/400 | 1.0 | 5(60) | 1 | ЖКИ | ТН35 | имп. выход | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 кл. 1 ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
32 | НЕВА 306 1S0 230V 5(100)А (индикатор напряжения пофазно) | 3*230/400 | 1.0 | 5(100) | 1 | ЖКИ | ТН35 | имп. выход | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 кл. 1 ¦ ТАСВ.411152.003 ТУ
4. Трехфазные многотарифные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения
33 | НЕВА МТ 314 0.5 AR E4BSR15 (подсветка ЖКИ,EIA-485, оптопорт, профиль мощности, журнал событий, электр. пломба, реле управл. нагрузкой) | 3*57,7/100 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
34 | НЕВА МТ 314 0.5 AR E4BSR25 (подсветка ЖКИ,EIA-485, оптопорт, профиль мощности, журнал событий, электр. пломба, реле управл. нагрузкой) | 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
35 | НЕВА МТ 314 1.0 AR E4BSR26 (подсветка ЖКИ,EIA-485, оптопорт, профиль мощности, журнал событий, электр. пломба, реле управл. нагрузкой) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
36 | НЕВА МТ 314 1.0 AR E4BSR29 (подсветка ЖКИ,EIA-485, оптопорт, профиль мощности, журнал событий, электр. пломба, реле управл. нагрузкой) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
37 | НЕВА МТ 323 0.5 AR E4S25 (EIA-485,профиль мощности, оптопорт, журнал событий, электр пломба) | 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ГОСТ 31819.22-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
38 | НЕВА МТ 324 1.0 AO S26 (профиль мощности, журнал событий, оптопорт, электр пломба) | 3*230/400 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
39 | НЕВА МТ 324 1.0 AR E4BS26 (подсветка ЖКИ, EIA-485, оптопорт, профиль мощности, журнал событий, электр пломба, датчик магнитного поля) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
40 | НЕВА МТ 324 1.0 AR E4BSC28 (подсветка ЖКИ, EIA-485, оптопорт, профиль мощности, журнал событий, электр пломба, датчик магнитного поля, встроенный расцепитель) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
41 | НЕВА МТ 324 1.0 AR E4BS29 (подсветка ЖКИ, EIA-485, оптопорт, профиль мощности, журнал событий, электр пломба, датчик магнитного поля,) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
42 | HEBA MT 315 1.0 AR E4BSCP28 (EIA-485, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, расцепитель нагрузки, вход для подключ. резервного питания) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
43 | НЕВА МТ 315 0,5 AR E4BSP25 (EIA-485, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой, вход для подключ. резервного питания) | 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
44 | НЕВА МТ 315 0.5 AR E4BSP47 (EIA-485, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой, вход для подключ. резервного питания) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 1(7,5) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
45 | НЕВА МТ 315 1.0 AR GSM1BSRP29 (прямого вкл., GSM-модем, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.энергии, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, вход для подключ. резервного питания, реле для подключения внешнего расцепителя нагрузки, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
46 | НЕВА МТ 315 AR GSMNBBSCP28 (NB-Iot-модем, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, расцепитель нагрузки, вход для подключ. резервного питания, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
47 | HEBA MT 315 1.0 AR GSM1BSCP28 (GSM-модем, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, расцепитель нагрузки, вход для подключ. резервного питания, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
48 | HEBA MT 315 0.5 AR GSM1BSRP41 (GSM-модем, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой, вход для подключ. резервного питания, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 1(2) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
49 | HEBA MT 315 0.5 AR GSM1BSRP45 (GSM-модем, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой, вход для подключ. резервного питания, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
50 | HEBA MT 315 0.5 AR GSM1BSRP47 (GSM-модем, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой, вход для подключ. резервного питания, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 1(7,5) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
51 | HEBA MT 315 0.5 AR GSM1BSRP25 (GSM-модем, подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой, вход для подключ. резервного питания, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
5. Однофазные многотарифные приборы учета электроэнергии для систем учета "НЕВА 1" (со встроенными радиомодемами 2,4 ГГц)
52 | НЕВА МТ 124 AR2S RF2PC 5(60) (активн./реакт. энер., радиомодем 2,4 Ггц, профиль мощности, журнал событий, подсветка ЖКИ, датчик тока в цепи нулевого провода, встроенный расцепитель, оптопорт, электронные пломбы кр.клемм.колодки и копуса, датчик магнитного поля) | 230 | 1.0/2.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт, радиомодем 2,4 Ггц | 102х90х68 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
53 | НЕВА МТ 114 AS RF2P 5(60) (подсветка ЖКИ,радиомодем 2,4 Ггц, профиль мощности, оптопорт, журнал событий) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, радиомодем 2,4 Ггц | 173,5х118х55,6 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
54 | НЕВА МТ 114 AS RF2.1PC 5(60) (подсветка ЖКИ,радиомодем 2,4 Ггц, EIA-485, профиль мощности, оптопорт, журнал событий, встроенный расцепитель) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485 радиомодем 2,4 Ггц | 173,5х118х55,6 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
55 | НЕВА МТ 114 AR2S RF2PC 5(80) (активн./реакт. энер., радиомодем 2,4 Ггц, EIA-485, оптопорт, профиль мощности, журнал событий, подсветка ЖКИ, датчик тока в нулевом проводе, встроенный расцепитель, электронные пломбы кр.клемм.колодки и копуса, датчик магнитного поля) | 230 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485 радиомодем 2,4 Ггц | 173,5х118х55,6 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
56 | НЕВА МТ 115 AR2S RF2PC 5(80)А (радиомодем 2,4 Ггц, EIA-485, активная/реактивная энергия, профиль мощности, журнал событий, оптопорт, подсветка ЖКИ, датчик тока в цепи нулевого провода, встроенный расцепитель, электронные пломбы кр.клемм.колодки и копуса, датчик магнитного поля, звуковой зуммер информирования, сменная батарея, выносная антенна с разъемом SMA (опционально, при заказе) | 230 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 радиомодем 2,4 Ггц | 180х135х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
6. Трехфазные многотарифные приборы учета электроэнергии для систем учета "НЕВА 1" (со встроенными радиомодемами 2,4 ГГц)
57 | НЕВА МТ 314 0.5 AR RF2BSR25 (подсветка ЖКИ,профиль мощности, журнал событий, радиомодем 2,4 Ггц, EIA-485, электр пломба, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой) | 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 радиомодем 2,4 Ггц | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
58 | НЕВА МТ 314 1.0 AR RF2BSR29 (подсветка ЖКИ, профиль мощности, журнал событий, радиомодем 2,4 Ггц, EIA-485, электр пломба, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485 радиомодем 2,4 Ггц | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
59 | НЕВА МТ 324 1.0 AR RF2BSC28 (подсветка ЖКИ,профиль мощности, журнал событий, радиомодем 2,4 Ггц, электр пломба, оптопорт, встроенный расцепитель, датчик магнитного поля) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт, радиомодем 2,4 Ггц | 115х122х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
60 | HEBA MT 315 0.5 AR RF2BSRP25 (подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, радиомодем 2,4 Ггц, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой, вход для подключ. резервного питания) | 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, радиомодем 2,4 Ггц | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
61 | HEBA MT 315 1.0 AR RF2BSCP28 (подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, радиомодем 2,4 Ггц, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, расцепитель нагрузки, вход для подключ. резервного питания) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, радиомодем 2,4 Ггц | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
62 | НЕВА СТ412 139 BCPIO22-R2 (оптопорт, EIA-485, радиомодем 2,4 Ггц, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. расцепители для откл. нагрузки, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, радиомодем 2,4 Ггц | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038-2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
63 | НЕВА СТ411 545 BPIO22-R2 (оптопорт, EIA-485, радиомодем 2,4 Ггц, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, радиомодем 2,4 Ггц | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
7. Однофазные многотарифные приборы учета электроэнергии для облачного сервиса «Тайпит» (https://cloud.meters.taipit.ru)
64 | НЕВА МТ 114 AS WF1P 5(60)A (Wi-Fi-модем для передачи данных (в облачный сервис "Тайпит"), профиль мощности, журнал событий, оптопорт, кнопка разрешения программирования) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, Wi-Fi-модем | 173,5х118х55,6 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ТАСВ.411152.002 01 ТУ
65 | НЕВА МТ 124 AS WF1P 5(60)A (Wi-Fi-модем для передачи данных (в облачный сервис "Тайпит"), профиль мощности, журнал событий, оптопорт, кнопка разрешения программирования) | 230 | 1.0 | 5(60) | Мн.т. | ЖКИ | ТН35 | оптопорт, Wi-Fi-модем | 102х90х68 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
66 | НЕВА МТ 115 AR2S GSM2PC 5(80)А (GSM-модем (для передачи данных в облачный сервис "Тайпит"), EIA-485,активная/реактивная энергия, профиль мощности, журнал событий, оптопорт, подсветка ЖКИ, датчик тока в цепи нулевого провода, встроенный расцепитель, электронные пломбы кр.клемм.колодки и копуса, датчик магнитного поля, звуковой зуммер информирования, сменная батарея, выносная антенна с разъемом SMA) | 230 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 180х135х65 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.002.01 ТУ
8. Трехфазные многотарифные приборы учета электроэнергии для облачного сервиса «Тайпит» (https://cloud.meters.taipit.ru)
67 | НЕВА МТ 315 1.0 AR GSM2BSRP29 (прямого вкл., GSM-модем (для передачи данных в облачный сервис "Тайпит"), подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.энергии, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, реле для подключения внешнего расцепителя нагрузки, вход для подключ. резервного питания, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
68 | HEBA MT 315 1.0 AR GSM2BSCP28 (прямого вкл., GSM-модем (для передачи данных в облачный сервис "Тайпит"), подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.энергии, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, расцепитель нагрузки (недоступен для упраления через облачный сервис), вход для подключ. резервного питания, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
69 | HEBA MT 315 0.5 AR GSM2BSRP25 (трансф. вкл., GSM-модем (для передачи данных в облачный сервис "Тайпит"), подсветка ЖКИ, профиль мощности 30-ти или 60-ти мин., журнал событий, измерение параметров качества эл.сети, электр. пломба крыш. клем. колодки, эл. пломба корпуса, оптопорт, промежуточное реле управл. нагрузкой, вход для подключ. резервного питания, выносная антенна с разъемом FAKRA) | 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. и ТН35 | оптопорт, GSM-модем | 227х170х64 | ГОСТ 31818.11-2012 ¦ ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-12 кл. 0.5S ¦ ГОСТ 31819.23-2012 ¦ ТАСВ.411152.005 ТУ
9. Трехфазные многотарифные приборы учета электроэнергии серии СТ4 (протокол обмена - ГОСТ IEC 61107-2011)
70 | НЕВА СТ412 139 BCPIO22 (оптопорт, EIA-485, расширенный диапазон по напряж., вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. расцепители для откл. нагрузки, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038-2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
71 | НЕВА СТ412 139 BCPIO20-E4 (оптопорт, два EIA-485, расширенный диапаз. по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. расцепители для откл. нагрузки, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, 2×EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038-2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
72 | НЕВА СТ412 139 BCPIO22-G1 (оптопорт, EIA-485, GSM-модем, расширенный диапазон по напряж., вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. расцепители для откл. нагрузки, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 257×170×76
73 | НЕВА СТ412 139 BCPIO22-N1 (оптопорт, EIA-485, NB-Iot-модем, расширенный диапазон по напряж., вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. расцепители для откл. нагрузки, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(100) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, NB-Iot-модем | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038-2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
74 | НЕВА СТ412 138 BCPIO22 (оптопорт, EIA-485, расширенный диапазон по напряж., вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. расцепители для откл. нагрузки, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038-2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
75 | НЕВА СТ412 138 BCPIO22-G1 (оптопорт, EIA-485, GSM-модем, расширенный диапазон по напряж., вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. расцепители для откл. нагрузки, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 257×170×76
76 | НЕВА СТ412 138 BCPIO22-N1 (оптопорт, EIA-485, NB-Iot-модем, расширенный диапазон по напряж., вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. расцепители для откл. нагрузки, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 1.0/2.0 | 5(80) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, NB-Iot-модем | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038-2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
77 | НЕВА СТ411 215 BPIO20-E4 (оптопорт, два EIA-485, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 | 0,2S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, 2×EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
78 | НЕВА СТ411 211 BPIO22 (оптопорт, EIA-485, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 | 0,2S/1.0 | 1(2) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
79 | НЕВА СТ411 211 BPIO22-G1 (оптопорт, EIA-485, GSM-модем, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 | 0,2S/1.0 | 1(2) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
80 | НЕВА СТ411 215 BPIO22 (оптопорт, EIA-485, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 | 0,2S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
81 | НЕВА СТ411 215 BPIO22-G1 (оптопорт, EIA-485, GSM-модем, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 | 0,2S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
82 | НЕВА СТ411 315 BPIO20-E4 (оптопорт, два EIA-485, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 | 0,2S/0.5 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, 2×EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
83 | НЕВА СТ411 541 BPIO20-E4 (оптопорт, два EIA-485, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 1(2) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, 2×EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
84 | НЕВА СТ411 541 BPIO22-G1 (оптопорт, EIA-485, GSM-модем, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 1(2) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
85 | НЕВА СТ411 545 BPIO22 (оптопорт, EIA-485, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485 |  | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
86 | НЕВА СТ411 545 BPIO20-E4 (оптопорт, два EIA-485, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, 2×EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
87 | НЕВА СТ411 545 BPIO22-G1 (оптопорт, EIA-485, GSM-модем, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
88 | НЕВА СТ411 545 BPIO22-N1 (оптопорт, EIA-485, NB-Iot-модем, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, NB-Iot-модем | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
89 | НЕВА СТ411 547 BPIO20-E4 (оптопорт, два EIA-485, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 1(7,5) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, 2×EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
90 | НЕВА СТ411 547 BPIO22-G1 (оптопорт, EIA-485, GSM-модем, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*57,7/100 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 1(7,5) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
91 | НЕВА СТ411 535 BPIO20-E4 (оптопорт, два EIA-485, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, 2×EIA-485 | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
92 | НЕВА СТ411 535 BPIO22-G1 (оптопорт, EIA-485, GSM-модем, расширенный диапазон по напряжению, вход для подкл. рез. источ. питания, дискретные входы/выходы, встр. реле для подкл. внешних расцепителей, измерение параметров качества ЭЭ, измерение параметров сети, 16 профилей по 16384 значений (программируемые временные интервалы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут), возможность установки сменных коммуникационных модулей, замена батареи без снятия поверочных пломб, гибкая система формирования профилей измеряемых величин, подсветка ЖКИ, эл. пломбы крышки клеммной колодки и корпуса, датчик магнитного поля, зуммер для звукового информирования) | 3*120/208 и 3*230/400 | 0.5S/1.0 | 5(10) | Мн.т. | ЖКИ | 3 винт. | оптопорт, EIA-485, GSM-модем | 257×170×76 | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23- 2012, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ МЭК 61038- 2011, ГОСТ МЭК 61107-2011, ТАСВ.411152.007 ТУ
10. Оборудование для сбора и передачи информации со счетчиков для системы НЕВА 1
93 | ПТК МОСТ-1 | USB радиомодуль, ПО до 150 абонентов
94 | ПТК МОСТ-2 | GSM шлюз, дополнительная антенна для усиления сигнала GSM шлюза, ПО до 150 абонентов
95 | ПТК МОСТ-3 | USB радиомодуль, GSM шлюз, дополнительная антенна для усиления сигнала GSM шлюза, ПО до 150 абонентов
96 | GSM-шлюз RG 108.01 | Количество подключаемых магистралей RS-485: 2 + дренаж. провод, масса - 100 г, размеры (100х100х50) мм, степ. защиты - IP 44, крепление на рейку ТН35, раб. темп.-25 … +70 °С | [6 empty] | 90х36х63 | удовлетворяет требованиям по безопасности ГОСТ Р 51350 класс защиты II и ГОСТ 12997 или ГОСТ 21552
97 | GSM-шлюз RG 107.01 | "Прозрачный" канал; 50 Гц АС 85 - 264 В, DC 100 - 370 В; 1 RS-485; 2 SIM; IP 65, радиомодем 2,4 Ггц | [6 empty] | 147х171х60 | удовлетворяет требованиям по безопасности ГОСТ Р 51350 класс защиты II и ГОСТ 12997 или ГОСТ 21552
98 | Антенна GSM 1А900 | Антенна позволяет значительно повысить уровень принимаемого и передаваемого сигнала GSM | [6 empty] | 335х36
99 | USB-радиомодуль ZB-313C | мастер сбора, координатор (рекомендован. кол-во точек учета - 100, макс. - 150) | [6 empty] | 65х35х17
100 | Радиомодуль-ретранслятор ZB-110S | радиомодем 2,4 ГГц, питание от 220В/5В, RS-485, (DIN рейка) | [6 empty] | 85х65х35
101 | Радиомодуль-ретранслятор ZB-410S | радиомодем 2,4 ГГц, питание от 220В/5В, RS-485, IP54 | [6 empty] | 255х30
102 | GSM/GPRS-модем iRZ ATM21.B со встроенным БП и антенной mini GSM SMA | GPRS, CSD, SMS, поддержка двух SIM-карт, диапазоны частот - GSM 850/900/1800/1900 МГц, интерфейс - RS-485, тип антенного разъема - SMA-F, рабочий диапазон температур - от –40°С до +70°С, блок питания встроенный в модем, антенна (усиление не менее 5 дБ, провод не менее 3м), крепление на DIN-рейку у модема, в случае использования разъема для инт. RS-485 (DM9 и др.) – шнур не менее 1,5 м
103 | 3G модем iRZ ATM31.B со встроенным БП и антенной mini GSM SMA | 3G/GSM/GPRS, поддержка двух SIM-карт, диапазоны частот - UMTS/HSPA: 900/2100 МГц; GSM/GPRS/HSPA: 900/1800 МГц, 10-контактный разрывной коннектор (интерфейс RS485, 1 GPO, 3 GPIO, питание модема 7-40 В), Разъем DB9-F (интерфейс RS232), Разъем Micro-USB (интерфейс USB 2.0), Разъем SMA-F для подключения GSM-антенны, Винтовой клеммный коннектор (питание модема ~220В/50Гц), Диапазон рабочих температур: от –40°С до +70°С
104 | Преобразователь USR-TCP232-304 RS485/Ethernet | Модуль связи интерфейса RS-485 с сетью Ethernet по протоколу ТСР/IP, питание - От 5V1A (блок питания), Диапазон рабочих температур, °С - от -25 °С до +75 °С, Степень защиты - IP30, Крепление на винты, в случае использования разъема для инт. RS-485 (DM9 и др.) – шнур не менее 1,5 м.
105 | Конвертор USB/IRDA 38 kHz | для программирования счетчиков НЕВА МТ 123 всех модификаций
106 | Устройство сопряжения оптическое | для программирования многотарифных счетчиков НЕВА (кроме НЕВА МТ 123) | [6 empty] | 48.5х34,2х23
107 | Программное обеспечение НЕВА 1 (NeuroCity) | Верхний уровень. Осуществляет сбор накопленной GSM-шлюзом и/или с USB-радиомодуля информации по заданному расписанию. Позволяет также осуществлять оперативный доступ к данным GSM-шлюза и счетчиков. Осуществляет копирование данных УСПД, их хранение, отображение, группирование, резервирование, распечатку. Позволяет выполнять расчеты с использованием измеренных данных и создавать отчеты. |  |  |  |  | до 150 точек учета
до 500 точек учета
до 1000 точек учета
108 | Дополнительное рабочее место NeuroCity | для использования ПО NeuroCity на доп. ПК, если уже есть основная версия ПО НЕВА 1.