ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку

«Комплекс работ по модернизации систем освещения и теплоснабжения на объектах третьих лиц»

- Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)

Наименование работ: Перечень работ указан в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Перечень объектов: Работы осуществляются на объектах, указанных в заявках Заказчика.

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ

Выполнение работ производится в целях обеспечения исполнения доходных договоров по коммерческой деятельности АО «Петербургская сбытовая компания».

2.2. Требования к срокам выполнения работ

Срок действия договора на выполнение работ:

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: 31.08.2025.

Работы выполняются по заявкам Заказчика по необходимости.

Подрядчик должен иметь возможность выполнять работы в ночное время, в выходные и праздничные дни.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.

Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с действующими разделами и главами Правил устройства электроустановок.

Подрядчик обязан принимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующему объекту.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Объем выполняемых работ

Объем работ определяется в соответствии с Техническими заданиями, которые формируются на основе результатов Натурных обследований Объектов третьих лиц. Натурные обследования проводятся Подрядчиком по заявкам Заказчика.

Окончательный объем выполненных работ определяется на основании всех Технических заданий, исполненных Подрядчиком на основании Договора.

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

В течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня следующего за днем получения заявки, Подрядчику необходимо осуществить выезд на Объект третьего лица, указанный в заявке для проведения Натурных обследований. На основании результатов Натурного обследования подготовить и направить в адрес Заказчика комплект документации в составе:

- Светотехнический расчет;

- отчетную документацию по форме Приложения № 4 к настоящему Договору;

- калькуляцию стоимости Работ и график выполнения работ по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.

Допуск на Объект третьего лица Подрядчик обеспечивает себе самостоятельно.

Сбор, обработка и анализ Исходных данных для проведения Натурного обследования и подготовки отчетной документации осуществляется Подрядчиком самостоятельно. Если в процессе выполнения Работ Подрядчик обнаружит необходимость получения дополнительных Исходных данных, он будет получать такие дополнительные исходные данные самостоятельно и в счет стоимости Работ. Получение Подрядчиком дополнительных исходных данных не должно отражаться на сроках выполнения Работ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документации, предусмотренной п. 6.1 Договора, Заказчик рассматривает ее и принимает решение о подготовке Технического задания по данной заявке либо уведомляет Подрядчика о необходимости устранения замечаний.

При наличии замечаний от Заказчика Подрядчик обязан устранить их в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения в соответствии с п. 6.3 Договора и направить Заказчику повторно в установленном порядке.

В случае, если Подрядчиком в установленный срок замечания не будут устранены (не будет направлена исправленная документация) или замечания будут устранены частично, данное обстоятельство может являться основанием для применения в отношении Подрядчика штрафных санкций и последующим расторжением Договора в соответствии с положениями разделов 13 и 18 Договора.

В случае принятия решения о подготовке Технического задания Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит и направляет его на подписание Подрядчику. Направление Технического задания является правом Заказчика, а не его обязанностью.

В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Технического задания, Подрядчик обязан подписать его.

Не подписание Технического задания в отведенные сроки может являться основанием для применения в отношении Подрядчика штрафных санкций и последующим расторжением Договора в соответствии с положениями разделов 13 и 18 Договора.

В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания Сторонами Технического задания приступить к выполнению Работ, за исключением случаев, когда иные сроки предусмотрены Техническим заданием.

Выполнить Работы в соответствии с требованиями Договора и Технического задания.

Общий срок выполнения Работ по каждому Объекту указывается в соответствующем Техническом задании по Объекту.

Подрядчик еженедельно (каждую пятницу до 17:00) направляет на электронный адрес Заказчика отчет о ходе выполнения работ в соответствии с Приложением № 7 к Договору.

3.3. Требования к организации обеспечения работ

Подрядчик обязан:

Обеспечить транспортировку своих работников, Оборудования и материалов для выполнения Работ до Объекта, а также в пределах производственной площадки на Объекте.

По требованию Заказчика в письменном виде предоставлять промежуточные отчеты о ходе выполнения Работ в сроки, установленные Заказчиком.

Самостоятельно обеспечить своих сотрудников необходимыми инструментами, оборудованием, материалами, спецодеждой, необходимыми для выполнения Работ.

Обеспечить соблюдение своими работниками правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, правил промышленной безопасности, санитарной безопасности и техники безопасности на территории объектов третьих лиц. Заказчик имеет право требовать замену персонала, нарушающего дисциплину. Требование направляется в письменном виде уполномоченным представителем Заказчика.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Обязательных Технических Правил, в том числе:

- Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правилами устройства электроустановок ПУЭ, 7-ое издание;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок

Применяемое при выполнении работ светотехническое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 2 к Техническому заданию. Участник закупки в составе своего предложения (в 1-й части заявки) должен представить заполненное Приложение № 2 с подтверждением соответствия предлагаемого товара по функциональным, техническим характеристикам, габаритно-установочным размерам и условиям применения не ниже (хуже) требуемых в Техническом задании.

При этом используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.5. Требования безопасности

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, правил промышленной безопасности, санитарной безопасности и техники безопасности на территории объектов третьих лиц. Заказчик имеет право требовать замену персонала, нарушающего дисциплину. Требование направляется в письменном виде уполномоченным представителем Заказчика.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

Приемка Работ по каждому Объекту осуществляется поэтапно. Этапом признается период равный одному календарному месяцу. По согласованию с Заказчиком допускается увеличение или уменьшение этапа (в случае фактического выполнения работ по Объекту в полном объеме). Подрядчик в дату, следующую за датой окончания этапа (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать в электронном виде документы, средствами факсимильной/ электронной связи по номеру факса/ адресу электронной почты, указанному в разделе 20 Договора, подтверждающие выполнение Работ:

по разработке Технической Документации – накладная приема-передачи соответствующей документации;

по завершении Работ – Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру.

Оригиналы документов Подрядчик обязан передать не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня, следующего за датой получения документов, указанных в пункте 10.1 Договора, обязан рассмотреть и принять Работы или предоставить мотивированный письменный отказ от приемки Работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счет. Повторная приемка результатов Работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки Работ.

Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком после подписания Заказчиком соответствующих закрывающих документов, предусмотренных пунктом 10.1.2 Договора.

При этом приемка Работ не лишает Заказчика права требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных после приемки.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Подрядчик гарантирует, что разработанная им Техническая Документация и ее части, а также Оборудование не будут содержать упущений, неточностей, дефектов, в том числе вызванных ошибками или упущениями в инженерной разработке, а также соответствие Технической Документации и Оборудования нормам применимого права и Обязательным Техническим Правилам.

Ошибки, несоответствия, иные недостатки в Технической Документации и Оборудовании, независимо от согласования/утверждения со стороны Заказчика и третьих лиц, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в минимально необходимый срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков, если иной срок не установлен отдельным соглашением Сторон.

Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и в общем случае должен составлять не менее 7 лет (если иное не установлено в Заявке Заказчика (Приложение № 1 к Договору).

Гарантийный срок на поставленное Подрядчиком Оборудование устанавливается с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и в общем случае должен составлять не менее 7 лет (если иное не установлено в Заявке Заказчика (Приложение № 1 к Договору)).

Участник закупки в составе своего предложения должен в явном виде указать предлагаемые сроки гарантии на результат выполненных работ и оборудование, и момент с которого они действуют, либо указать свое согласие с требованиями технического задания.

Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком производились работы по устранению недостатков.

В рамках соблюдения условий по гарантии установленного светотехнического оборудования Подрядчиком в течение срока, установленного Техническим заданием на Объекте формируется пополняемый (при его снижении более 50% от установленного настоящим пунктом размера) фонд запасных и подменных материалов (светотехническое оборудование) от их общего количества пропорционально типу и количеству установленного в рамках реализации перечня Энергосберегающих Мероприятий светотехнического оборудования в размере не менее 1% от общего количества вновь установленного Оборудования. Указанный фонд запасных и подменных материалов расходуется владельцем Объекта самостоятельно с составлением акта замены неработающего оборудования силами персонала владельца Объекта или Подрядчика (в случае, когда это оговорено в особых условиях в Техническом задании).

Пополнение фонда запасных и подменных материалов светотехнического оборудования осуществляется ежегодно не позднее 01 декабря очередного календарного года путем замены вышедшего из строя светотехнического оборудования на новое путем подписания акта, согласованного Сторонами, в течение срока, установленного Техническим заданием, но не более 7 (семи) лет после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Фонд запасных и подменных материалов для оборудования погодно-временного регулирования не формируется, замена вышедшего из строя оборудования и /или его частей осуществляется по заявке Заказчика силами Подрядчика в срок не более 48 часов, если иное не установлено в соответствующей заявке.

3.8. Ответственность подрядчика

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации Объекта. В случае нарушения обязательств Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки.

Подрядчик несет полную ответственность по своим обязательствам за причинение вреда любому третьему лицу, включая случаи, когда в соответствии с применимым правом соответствующие требования предъявлены третьими лицами непосредственно Заказчику.

В случае если Подрядчик не приступает к выполнению Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с дат, предусмотренных пп. 4.3.2, 6.1 Договора, последний уплачивает штраф в размере 30 % от стоимости Работ по соответствующему Объекту. Заказчик вправе в бесспорном порядке удержать сумму штрафных санкций из стоимости Работ, подлежащих оплате Подрядчику.

В случае просрочки Подрядчиком срока выполнения работ по какому-либо из этапов Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в форме неустойки (пени) в размере 1% от стоимости Работ по такому этапу, за каждый день просрочки.

В случае иных нарушений Подрядчиком обязанностей, установленных Договором, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 10 % от стоимости Работ по соответствующему Объекту. Заказчик вправе в бесспорном порядке удержать сумму штрафных санкций из стоимости Работ, подлежащих оплате Подрядчику.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по Договору и устранения нарушений.

В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядной организации, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения стоимости Работ, возмещения понесенных Заказчиком расходов на устранение недостатков. В этом случае документом, подтверждающим исполнение Договора, будет являться Акт сдачи-приемки выполненных работ с отраженным в нем перечнем выявленных недостатков. Форма акта определяется Сторонами в рабочем порядке.

В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания указанного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженных недостатков будет являться акт экспертизы, составленный экспертом Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга. Затраты Заказчика на проведение экспертизы возмещаются Подрядчиком.

За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пп. 10.1, 10.5 настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пп. 10.1, 10.5 Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения Работ.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Подрядчик для выполнения работ указанных в ТЗ может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50 % от объема работ по договору.

В случае привлечения субподрядной организации (субподрядчиков) нести в полном объеме ответственность за действия субподрядной организации. Во всех случаях, когда Подрядчик намерен заключить договор субподряда, Подрядчик должен уведомить Заказчика о таком намерении и кандидатуре субподрядчика. При этом Заказчику должна быть предоставлена возможность изучить договор субподряда и кандидатуру субподрядчика. Во избежание сомнений, указанный порядок относится также к договорам на поставку Оборудования.

Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику информацию о привлекаемом субподрядчике в объеме документов, предъявляемых Подрядчиком при заключении Договора. Подрядчик обязуется ежеквартально предоставлять Заказчику в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала, в котором предоставляется информация, документальное подтверждение наличия трудовых и материальных ресурсов у Подрядчика, соисполнителей / субподрядчиков, используемых при исполнении обязательств в рамках настоящего Договора.

Требования к субподрядным организациям указаны в соответствующих разделах данного технического задания, а также закупочной документации. В случае замены или привлечения новых субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в заявке участника, подрядчик должен согласовать привлечение таких субподрядных организаций с Заказчиком.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов

Участник подает оферту на начальную (максимальную) цену лота, указанную в Извещении о проведении закупки (необходимо для заключения рамочного договора на полную стоимость).

Участник при подаче заявки должен предоставить заполненные таблицы по форме Приложения № 1 (предоставляется в 3-й части заявки) и Приложения № 2 (предоставляется в 1-й части заявки) к Техническому заданию.

Оценка коммерческого предложения Участника будет производиться по Приложению № 1 из расчета суммы единичных расценок по видам работ и оборудования, указанным в таблице. Единичные расценки, предложенные Участником, не могут превышать предельные единичные расценки, указанные в Приложении № 1 к Техническому заданию. Сумма единичных расценок по видам работ, предложенная Участником, не может превышать 866 305,00 руб. без НДС.

ВНИМАНИЕ: Сумма единичных расценок, указанная в коммерческом предложении (по форме Приложения № 1), указывается на электронной площадке как «Цена предложения за группу товаров, работ, услуг в валюте начальной цены без НДС». Невыполнение указанного требования является основанием для отклонения заявки участника.

При выборе Победителя единичные расценки, предложенные Участником в Приложении 
№ 1 к Техническому заданию, будут зафиксированы договором на весь срок его действия.

Оплата по настоящему Договору по каждому Объекту за фактически выполненные и принятые Работы производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в пункте 10.1 Договора, предоставления счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 20 Договора.

Полная информация по условиям и порядку оплаты указана в проекте Договора, являющегося приложением к закупочной документации.

5. Требование к участникам закупки

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Не устанавливается.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Не устанавливается.

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Не устанавливаются.

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам

Не требуется.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не устанавливаются.

5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не устанавливаются.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется.

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки в составе своего предложения предоставляет справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта выполнения аналогичных работ на сумму не менее 50 000 000 руб. без НДС за последние 2 (два) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в данной закупке. Аналогичным признается опыт, одновременно отвечающий следующим требованиям:

Состав работ: проведение натурного обследования Объекта третьего лица, разработка светотехнического расчета по результатам обследования, поставка Оборудования в соответствии со светотехническим расчетом, монтаж Оборудования, обезвреживание демонтированных ртутьсодержащих ламп/организация процедуры обезвреживания ртутьсодержащих ламп (документальное оформление и организация передачи ртутьсодержащих ламп федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности в целях оказания им услуг по обращению с отходами), замеры уровней освещенности аккредитованной лабораторией, подготовка исполнительной документации. Перечисленные виды работ должны быть выполнены в комплексе в рамках одного договора с одним юридическим лицом. Участник закупки в справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров подробно указывает состав выполняемых работ по каждому из договоров.

Участник в составе своего предложения предоставляет копии договоров по аналогичным работам на сумму не менее 50 000 000 руб. без НДС за последние 2 (два) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.9. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1÷5.8 применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями». Документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям п. 5.1÷5.8 данного технического задания, а также требованиям Закупочной документации, должны представляться в составе заявки Участника.

6. Приложение к ТЗ:

1. Приложение № 1.

2. Приложение № 2.