**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку

«Приборы для интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках коммерческих сервисов»

1. **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ**
   1. **Наименование и объем закупаемых товаров**

Приборы для интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках коммерческих сервисов (Приложении № 1 к ТЗ).

* 1. **Сроки поставки товаров**

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – декабрь 2024 года.

Поставка продукции на склад осуществляется по письменной заявке Покупателя, срок поставки товара не более 45 календарных дней.

* 1. **Возможность поставки эквивалентного товара**

Предложение эквивалента приборов учета, указанных в Приложении № 1 к ТЗ, возможно при условии: соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в ТЗ; отклонения по габаритно-установочным размерам не более 5 мм от указанных в Приложении № 1 к ТЗ, а также при предоставлении Участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

При этом поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**
   1. **Место применения, использования товара.**

Товар будет использован для коммерческой деятельности АО «Петербургская сбытовая компания» в целях дальнейшей реализации в рамках исполнения доходных договоров.

* 1. **Требования к товару.**

Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже/хуже указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, с не истекшим сроком гарантийного хранения, заявленного производителем товара и не должен иметь повторной поверки, по качеству, ассортименту, маркировке и упаковке должен соответствовать требованиям стандартов.

Товар не должен являться собственностью третьих лиц.

* 1. **Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Поставщик обязуется поставить Покупателю товары, соответствующие по качеству требованиям государственных стандартов и технических норм для данной категории товаров.

* 1. **Требования о добровольной сертификации товаров**

На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю сертификаты соответствия (в случае если товар подлежит обязательной сертификации), подтверждающие качество товара и его соответствие техническим требованиям.

* 1. **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 5 лет с даты поставки товара. Участник закупки в своем предложении должен в явном виде указать срок гарантии и момент с которого она действует.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж несет поставщик данного товара

В случае замены, ремонта товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта.

* 1. **Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не устанавливаются.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

**3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Погрузка товара, его доставка до склада Покупателя и разгрузка на складе Покупателя должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемого товара должна быть осуществлена до склада Покупателя, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11. Передача товара осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 12-48 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 12-00 и с 12-48 до 17-00; в иные дни и часы согласуется сторонами дополнительно).

**3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями действующих отраслевых ГОСТ, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующих товаров. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Наличие технических паспортов на товар обязательно.

Тара, упаковка возврату не подлежит. Стоимость тары, упаковки включена в цену товара*.*

**3.3. Требования к приемке товаров**

Приемка товара осуществляется Покупателем совместно с представителями Поставщика на складе Покупателя, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11.

Товар должен быть поставлен вместе с комплектом всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счета(ов)-фактуры;

- Счета(ов);

- Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12/УПД;

- Товарно-транспортной(ых) накладной(ых) (*при необходимости*);

- Техническая документация.

**3.4. Требования к передаваемой Заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

Не устанавливаются.

**3.5. Прочие требования к поставке товаров**

Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя в количестве и ассортименте, указанном в соответствующей заявке Покупателя.

Заявка может передаваться Покупателем Поставщику по факсу или электронной почте.

Покупатель не берет на себя обязательств заказать и приобрести весь указанный товар полностью, или частично.

Покупатель оставляет за собой право, не превышая общей стоимости договора, корректировать объемы поставки продукции в сторону уменьшения или увеличения по каждой позиции товара.

В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

1. **ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ**

4.1. В составе своей конкурсной заявки Участник должен предоставить заполненное Приложение № 1 к настоящему ТЗ в части цены за единицу товара и общей стоимости ориентировочного количества (в рублях без НДС).

4.2. В стоимость товара должны быть включены все затраты Поставщика по доставке товара в адрес Заказчика, все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, разгрузке, подъему на этаж, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки. Цена предложения является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течение срока действия договора.

4.3 Стоимость за единицу товара, предложенная Участником закупки, не может превышать предельной цены за единицу товара, указанную Заказчиком в Приложении № 1 к ТЗ.

4.4. При оценке коммерческой привлекательности предложений участников закупки общая стоимость ориентировочного объёма закупаемой продукции, указанная Участником в Приложении № 1 к настоящему ТЗ, будет сравниваться с плановой стоимостью ориентировочного количества товаров.

4.5. Указанное в Приложении № 1 к ТЗ ориентировочное количество товара не является фиксированным, Покупатель не берёт на себя обязательств заказать и приобрести указанное ориентировочное количество товара полностью или частично. Ориентировочное количество товара используется только для сравнения предложений Участников закупки на предмет их коммерческой привлекательности для Заказчика (т.е. не отражает в полном объеме реального количества продукции, которая будет поставляться в течении действия договора).

4.6. Договор с Победителем закупочной процедуры будет заключаться на стоимость, указанную им в оферте. Цена за единицу продукции, указанная Победителем закупочной процедуры в Приложении № 1 к ТЗ, будет зафиксирована в договоре. Расчеты по договору будут проводиться за фактически оказанные поставки товара, в соответствии с ценами, указанными Победителем за единицу товара при подаче коммерческого предложения (Приложение № 1 к ТЗ), и в соответствии с объемами поставки по заявке согласно заключенному между сторонами договору.

4.7. Цена на товар сохраняется неизменной вне зависимости от объемов заявок на поставку.

4.8. Для Поставщиков, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного товара.

4.9. Для Поставщиков, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара.

4.10. Моментом исполнения обязательства по оплате товаров считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.

4.11. Подробная информация о порядке расчётов указана в проекте договора.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ** 
   1. **Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник предоставляет в составе своего предложения копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

* 1. **Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента**

Участнику закупки в составе своего предложения желательно предоставить копии действующих сертификатов подтверждающих наличие на предприятии Участника закупки организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов: сертифицированная система менеджмента качества по стандарту ISO 9001, сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001, сертифицированная система безопасности труда OHSAS 18001/ISO 45001, сертифицированная система энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001.

* 1. **Требования к опыту поставки товаров**

Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта поставки приборов учета электрической энергии в количестве не менее одного исполненного договора за последние два года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

* 1. **Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним**

Участник закупки в своем предложении должен указать наименования производителей предлагаемой к поставке продукции по всем позициям Спецификации (Приложение №1 к ТЗ).

1. **Приложение к Техническому заданию**

1. Приложение № 1 - Спецификация.