## Лист1
Спецификация (Коммерческое предложение на поставку товаров) - Приложение №1 к ТЗ
|  |  | Название закупки |  |  | Приборы для интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках коммерческих сервисов
| Внимание!!! Обязательно прочитайте инструкцию по заполнению в конце таблицы. |  | Лот |  |  | 850.23.00378 "Приборы для интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках коммерческих сервисов"
|  |  | Год |  |  | 2023
Предложение от (наименование участника)
Дата предложения
№ П/П | Наименование | Ном. напряжение, В | Класс точности | Ном.(макс) ток, А | Число тарифов | Тип крепления | Габариты, мм | Наличие интерфейса связи | Дополнительно | ед. измерения | Ориентировочное количество, шт. | Предельная цена за единицу товара, руб. без НДС | Итого без НДС, руб | Наименование товара (предложение Участника) В случае предложения к поставке эквивалентного товара, должно быть представлено развернутое сравнение по функциональным, техническим характеристикам, габаритно-установочным размерам и условиям применения | Цена за ед., предложенная Участником, руб. без НДС | Стоимость ориентировочного количества (предложение Участника), руб. без НДС | Страна происхождения товара (предложение Участника) | Наименование изготовителя (предложение участника)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Однофазные многотарифные счетчики учета активной и реактивной энергии прямого включения (протокол обмена - СПОДЭС)
1 | Счетчик электрической энергии интеллектуальный Нартис 100.121RL | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23-2012 | 5/60 |  | на винтах в трех точках и на DIN-рейку ТН35 | 150*62*105 | оптопорт, RF TPP | 1ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 60А щитового исполнения со встроенным ZigBee - модулем (2400 МГц), P1 – протоколы СПОДЭС;внутренняя антена, реле управления нагрузкой; оптопорт; два направления учета; электронное пломбирование клеммной крышки и корпуса, программирование часового пояса | шт | 8308 | 7737.33 | 64281737.64 |  |  | 0
2. Однофазные многотарифные приборы учета активной и реактивной энергии прямого включения SPLIT исполнения (протокол обмена - СПОДЭС) | 2. Однофазные многотарифные приборы учета активной и реактивной энергии прямого включения SPLIT исполнения (протокол обмена - СПОДЭС)
2 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1- A1R1-230-5-100A-SS-RF2400/1- RF433/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101 | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23 - 2012 | 100 А | 4 | комплект монтажной арматуры | Блок 205*162*97 Выносной дисплей 125*84*40 | Основной: RF2400/n – радиоинтерфейс 2400 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса Дополнительный: RF433/n – радиоинтерфейс 433 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса | 1ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 100А сплитового исполнения со встроенным ZigBee -модулем (2400 МГц); P1 – протоколы DLMS/COSEM/СПОДЭС, ПИРС; два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали; электронное пломбирование клеммной крышки и корпуса; оптопорт; программирование часового пояса | шт | 220 | 15202.22 | 3344488.4 |  |  | 0
3 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1- A1R1-230-5-100A-SS-RF2400/1- RF433/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М1- 2G4G | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23 - 2012 | 100 А | 4 | комплект монтажной арматуры | Блок 205*162*97 Выносной дисплей 125*84*40 | Основной: RF2400/n – радиоинтерфейс 2400 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса Дополнительный: RF433/n – радиоинтерфейс 433 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса | 1ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 100А сплитового исполнения со встроенным ZigBee -модулем (2400 МГц) и сменным GSM-модулем (гибрид 2G+4G), P1 – протоколы DLMS/COSEM/СПОДЭС, ПИРС; два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали; электронное пломбирование клеммной крышки и корпуса; оптопорт; программирование часового пояса | шт | 220 | 21445.1 | 4717922 |  |  | 0
4 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1- A1R1-230-5-100A-SS-RF433/1-P1- EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М1- 2G4G | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23 - 2012 | 100 А | 4 | комплект монтажной арматуры | Блок 205*162*97 Выносной дисплей 125*84*40 | Основной: RF433/n – радиоинтерфейс 433 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса | 1ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 100А сплитового исполнения со сменным GSM-модулем (гибрид 2G+4G), P1 – протоколы DLMS/COSEM/СПОДЭС, ПИРС; два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали; электронное пломбирование клеммной крышки и корпуса; оптопорт; программирование часового пояса | шт | 220 | 20564.03 | 4524086.6 |  |  | 0
5 | Счетчик НАРТИС-И100-W111- A1R1-230-5-60A-ST-G/1-P1- EHKLMOQ1V3-D | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23 - 2012 | 60 А | 4 | на подвесы "стационарный и подвижный) двумя винтами (в комплект поставки не входят) | 225*132*75 | G/n – радиоинтерфейс GSM/GPRS, где n – номер модификации модуля интерфейса | 1ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 60А щитового исполнения со сменным GSM модулем (гибрид 2G+4G),; P1 – протоколы DLMS/COSEM/СПОДЭС, ПИРС; шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали; электронное пломбирование клеммной крышки и корпуса; оптопорт; программирование часового пояса | шт | 220 | 11607.75 | 2553705 |  |  | 0
6 | Счетчик НАРТИС-И100-W111- A1R1-230-5-100A-ST-G/1-P1- EHKLMOQ1V3-D | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23 - 2012 | 100 А | 4 | на подвесы "стационарный и подвижный) двумя винтами (в комплект поставки не входят) | 225*132*75 | G/n – радиоинтерфейс GSM/GPRS, где n – номер модификации модуля интерфейса | 1ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 100А щитового исполнения со сменным GSM-модулем (гибрид 2G+4G),; P1 – протоколы DLMS/COSEM/СПОДЭС, ПИРС; шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали; электронное пломбирование клеммной крышки и корпуса; оптопорт; программирование часового пояса | шт | 224 | 11830.79 | 2650096.96 |  |  | 0
3. Трехфазные многотарифные приборы учета электроэнергии серии СТ 4 (протокол обмена - СПОДЭС)
7 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31- A1R1-230-5-100A-SN-RF2400/1- RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101 | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23 - 2012 | 100А | 4 |  | Блок 215*202,5*100 Выносной дисплей 125*84*40 | Основной: RF2400/n – радиоинтерфейс 2400 МГц; Дополнительный: RF433/n – радиоинтерфейс 433 МГц | 3ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 100А сплитового исполнения со встроенным ZigBee -модулем (2400 МГц) и сменным GSM-модулем (гибрид 2G+4G); возможность автоматического перехода лето/зима; программирование часового пояса; электронное пломбирование клеммной крышки и корпуса счетчика; шунты, наличие измерительного элемента в цепи нейтрали; P1 – протоколы DLMS/COSEM/СПОДЭС, ПИРС; оптопорт | шт | 220 | 22712.27 | 4996699.4 |  |  | 0
8 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31- A1R1-230-5-100A-SN-RF2400/1- RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М1- 2G4G | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23 - 2012 | 100А | 4 |  | Блок 215*202,5*100 Выносной дисплей 125*84*40 | Основной: RF2400/n – радиоинтерфейс 2400 МГц; Дополнительный: RF433/n – радиоинтерфейс 433 МГц | 3ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 100А сплитового исполнения со встроенным ZigBee -модулем (2400 МГц) и сменным GSM-модулем (гибрид 2G+4G); возможность автоматического перехода лето/зима; программирование часового пояса; электронное пломбирование клеммной крышки; шунты, наличие измерительного элемента в цепи нейтрали; P1 – протоколы DLMS/COSEM/СПОДЭС, ПИРС; оптопорт | шт | 220 | 27952.23 | 6149490.6 |  |  | 0
9 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31- A1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1- EHKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М1- 2G4G | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23 - 2012 | 100А | 4 |  | Блок 215*202,5*100 Выносной дисплей 125*84*40 | Основной: RF2400/n – радиоинтерфейс 2400 МГц; Дополнительный: RF433/n – радиоинтерфейс 433 МГц | 3ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 100А сплитового исполнения со сменным GSM-модулем (гибрид 2G+4G); возможность автоматического перехода лето/зима; электронное пломбирование клеммной крышки и корпуса счетчика; шунты, наличие измерительного элемента в цепи нейтрали; P1 – протоколы DLMS/COSEM/СПОДЭС, ПИРС; оптопорт | шт | 220 | 24923.5 | 5483170 |  |  | 0
10 | Счетчик НАРТИС-И300-W131- A5SR1-230-5-10A-TN- RS485-G/1- P1-EHKLMOQ1V3-D | 230 | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012; 1 кл по ГОСТ 31819.23 - 2012 | 10А | 4 |  | 266*170*89 | Основной: RS485; Дополнительный: G/n – радиоинтерфейс GSM/GPRS | 3ф счетчик полукосвенного включения (10А) щитового исполнения со сменным GSM-модулем (гибрид 2G+4G) и RS485; возможность автоматического перехода лето/зима; программирование часового пояса; электронное пломбирование клеммной крышки и корпуса счетчика; трансформаторы тока, наличие измерительного элемента в цепи нейтрали; P1 – протоколы DLMS/COSEM/СПОДЭС, ПИРС; оптопорт | шт | 220 | 21535.83 | 4737882.6 |  |  | 0
46. Трёхфазные многотарифные счетчики электроэнергии.
11 | Счетчик электрической энергии интеллектуальный НАРТИС- 300.131.RAL | 3×(120- 230)/ (208-400) | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012, 0,5кл S по ГОСТ 31819.22-2012; 1кл по ГОСТ 31819.23-2012 | 5/100 | 4 | на винтах в трех точках | 244*167*72,5 | оптопорт, RS-485, RF TPP | 3ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 100А щитового исполнения со встроенным ZigBee -модулем (2400 МГц) и RS485, протокол обмена СПОДЭС; программирование часового пояса; внешняя антенна, реле управления нагрузкой; оптопорт | шт | 2000 | 14879 | 29758000 |  |  | 0
12 | Счетчик электрической энергии интеллектуальный НАРТИС- 300.153.RA | 3×(120- 230)/ (208-400) | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012, 0,5кл S по ГОСТ 31819.22-2012; 1кл по ГОСТ 31819.23-2012 | 5/100 | 4 | на винтах в трех точках | 244*167*72,5 | оптопорт, RS-485, RF TPP | 3ф счетчик полукосвенного включения (10А) щитового исполнения со встроенным ZigBee -модулем (2400 МГц) и RS485, протокол обмена СПОДЭС; трансформаторный тип включения; программирование часового пояса; внешняя антенна; оптопорт | шт | 2000 | 14561 | 29122000 |  |  | 0
13 | Счетчик электрической энергии интеллектуальный НАРТИС- 300.131GAL | 3×(120- 230)/ (208-400) | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012, 0,5кл S по ГОСТ 31819.22-2012; 1кл по ГОСТ 31819.23-2012 | 5/100 | 4 | на винтах в трех точках | 244*167*72,5 | оптопорт, RS-485, GSM | 3ф счетчик прямого включения с реле отключения нагрузки до 100А щитового исполнения со встроенным GSM-модулем и RS485, протокол обмена СПОДЭС; прямой тип включения программирование часового пояса; внешняя антенна, реле управления нагрузкой; оптопорт | шт | 232 | 23537.83 | 5460776.56 |  |  | 0
14 | Счетчик электрической энергии интеллектуальный НАРТИС- 300.153GA | 3×(120- 230)/ (208-400) | 1 кл по ГОСТ 31819.21-2012, 0,5кл S по ГОСТ 31819.22-2012; 1кл по ГОСТ 31819.23-2012 | 5/100 | 4 | на винтах в трех точках | 244*167*72,5 | оптопорт, RS-485, GSM | 3ф счетчик полукосвенного включения (10А) щитового исполнения со встроенным GSM-модулем и RS485, протокол обмена СПОДЭС; трансформаторный тип включения; программирование часового пояса; внешняя антенна; оптопорт | шт | 240 | 21535.83 | 5168599.2 |  |  | 0
5. Оборудование и ПО для сбора и передачи информации со счетчиков
15 | Коммуникационный шлюз CG-ZB- 02С в комплекте с антеной GSM и антенойZigBee в шкафу | Оснощен интерфейсом RS-485; параметры радиоканала ZigBee - IEEE 802/15/4ZigBee; параметры радиоканали GSM/GPRS - GSM 850/900/1800/1900 МГц | [6 empty] | Коммуникационный шлюз в шкафу в комплекте с антеной GSM и антеной ZigBee, а также с модулем СКЗИ | шт | 400 | 52558.47 | 21023388 |  |  | 0
16 | Роутер RRC-ZB-01 ZigBee 2,4 ГГц с антенной в шкафу | оснащено SMA-разъемом для подключения внешней антенны 2,4 ГГц и - разъем LTW (14-контактный) для подключения внешних цепей («INT»); - тип канала связи: стандарт IEEE 802.15.4/ZigBee; габариты 82,2х80,2х85,0 мм; | [6 empty] | Роутер ZigBee 2,4 ГГц с антенной в шкафу | шт | 400 | 15067.42 | 6026968 |  |  | 0
| Общая стоимость (план): | [11 empty] | 199999010.96 | Общая стоимость ориентировочного количества (предложение Участника): |  | 0
Прочие коммерческие условия поставки:
№ п/п | Наименование
1 | Срок поставки товара
2 | Гарантийный срок
3 | Адрес доставки товара [стоимость доставки включена в стоимость товара]
4 | Дополнительные услуги [расшифровать, какие дополнительные услуги включены в стоимость товара, например: страхование, разгрузка, шеф-монтаж, обучение и т.п.]
1) Внимание! Поля с синей заливкой не подлежат изменению и содержат справочную информацию по закупке Заказчика, строчки спецификации нельзя корректировать, менять местами, удалять, добавлять новые, снимать защиту листа.
2) Внимание! Поля: "Наименование товара (предложение Участника)", "Страна происхождения товара (предложение участника)" и "Наименование изготовителя (предложение участника)" обязательны для заполнения Участником. В случае предоставления Сертификата ТР ТС на данный вид продукции наименования производителя в настоящей таблице и в Сертификате должны совпадать.
3) В случае предложения к поставке эквивалентного товара, в столбце 16 должно быть представлено развернутое сравнение предлагаемого эквивалента по всем функциональным, техническим характеристикам, габаритно-установочным размерам и условиям применения, указанным в спецификации.
4) В таблице "Прочие условия поставки" приводятся основные параметры предложения Участника закупки.